附件1：

| 物资名称 | 规格、参数 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 安装费单价 | 综合单价 | 品牌 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衬塑钢管 | DN200 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN150 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN125 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN100 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN80 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN65 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN40 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN32 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN25 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN20 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN15 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN25*3.0 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN20*2.5 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN15*2.5 | 米 | 1 |  |  |  |  |  |
| 短管(20公分） | DN25 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| U型卡 | DN200 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN150 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN125 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN100 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN80 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN40 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN32 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 卜心 | DN50*25 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN25*15 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN20*15 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 衬塑大小头 | DN150*125 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN125*100 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50*20 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 衬塑内丝大小头 | DN150*15 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN100*15 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50*15 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN80*50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 衬塑内丝三通 | DN50*20 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50*15 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 衬塑内丝弯头 | DN50*15 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50*20 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 衬塑通丝 | DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN40 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN32 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN25 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN20 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 衬塑弯头 | DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 衬塑直接 | DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 吊装脚铁制作含安装 | （小型） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | （大型） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 法兰垫片（带孔） | DN150 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN125 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN100 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN80 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 沟槽衬塑弯头45° | DN200 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN150 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN125 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN100 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN80 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 沟槽衬塑弯头90° | DN200 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN150 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN125 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN100 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN80 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 沟槽衬塑大小头 | DN200*100 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN200*150 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN200*80 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN200*65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN100*80 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN100*65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN100*50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN125*100 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN125*80 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN125*65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN150*125 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN150*100 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN150*80 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN150*65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN80*50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN80*25 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN80*65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 沟槽衬塑法兰 | DN200 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN150 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN125 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN100 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN80 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 沟槽衬塑内丝大小头 | DN20 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN25 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN32 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN40 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN100*40 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN100*32 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN100*25 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN100*15 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN125*50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN150*15 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN150*25 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN150*32 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN150*40 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN150*50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN40*15 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN40*20 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN40*25 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN40*32 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN32*15 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN32*20 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN20*15 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50*15 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50*20 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50*25 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50*40 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50*32 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN65*20 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN65*25 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN65*32 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN65*40 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN65*50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 沟槽衬塑内丝三通 | DN50*40 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50*32 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50*25 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50*20 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50*15 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN65*15 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN65*20 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN65*25 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN65*32 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN65*50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN80*50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN40*32 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN65*40 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN40*20 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN40*25 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN40*15 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN32*15 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN32*20 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN25*15 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN15 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN20 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN25 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN40 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN32 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 沟槽衬塑内丝弯头 | DN15 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN20 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN25 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN32 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN40 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50*32 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50*15 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50*20 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50*25 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN32*20 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN40*15 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50*40 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN40*20 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN40*25 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 沟槽衬塑三通 | DN80*50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN80*65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN100*65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN100*80 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN125*65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN125*80 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN125*100 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN150*65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN150*80 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN150*100 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN150*125 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN150*50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN200*80 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN200*100 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN200*125 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN200*150 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN200*65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN80 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN100 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN125 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN150 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN200 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 沟槽衬塑卡箍 | DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN80 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN100 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN125 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN150 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN200 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 沟槽衬塑盲板 | DN150 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN100 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 沟槽三通 | DN200 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN150 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN100 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN200*150 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN200*100 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN150*100 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN150*65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN100*65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 沟槽内丝三通 | DN80 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN125*80 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN125*65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN100*80 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN80*65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 沟槽闸阀 | DN200 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN150 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN125 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN100 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN80 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN25 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN32 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 卡箍 | DN200 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN150 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN125 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN100 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN80 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 排气阀 | DN25 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |

备注：1.所有项目单价报价需包含运输费、装卸费、13%增值专票税金等所有费用；

安装费单价：管材的安装费报价应包括管件安装费的报价（管件不另计安装费）、机械台班费、压力管道水压试验、无压管道严密性试验、税金等其他一切费用。

- 2.备注产品特性、详细技术参数；

- 3.报价单位出示该产品的涉水产品卫生许可批件、产品送检或抽检检测报告并加盖报价单位公章；

- 报价单位：

- 日期：