江西省房屋建筑(市政基础设施)工程设计招标招标文件

赣建     招字[2025]第   号

招标项目：上饶经开区笔架山片区排水防涝改造提升项目设计

招 标 人： 上饶经济技术开发区综合行政执法大队    （章）

法定代表人：             （签字或盖章）

联系人： 苏先生 电话： 18817638261

编制时间：         2025年              月

江西省建设工程招标投标办公室印制二〇〇七年

目 录

第一部分  投标须知	2

第一节 前附表	2

第二节 综合说明	4

一、总则	4

二、招标文件	6

三、投标报价	7

四、投标文件的编制	7

五、投标文件的递交	9

六、开标	10

七、评标	11

八、授予合同	13

第三节 合同主要内容	14

一、合同格式	14

二、设计合同价款的确定及调整	14

三、设计款支付	14

四、工程设计经济技术要求	15

第四节 技术规范	16

一、常用工程技术规范	16

二、特殊工程技术规范	16

三、对材料质量的技术要求	16

四、对施工工艺的特殊要求	16

第五节 招标投标各种文件格式	16

第六节 设计技术资料	16

设计任务书	21

第二部分 设计招标评标办法	24

一、初步评审	24

二、详细评审（百分制评分）	25

三、评标委员会向招标人推荐中标候选人或者中标人	29

第三部 分投标文件部分	30

（资格标专用格式）	30

（技术标专用格式）	49

（商务标专用格式）	65

# 第一部分  投标须知

- 前附表

| 工程名称 |  | 上饶经开区笔架山片区排水防涝改造提升项目设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  | 上饶经济技术开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可行性研究报告 |  | 已具备 |  |  |  |  | 规划选址意见书 |  |  | 已具备 |  |
| 工程立项批准文件 |  | 饶开经发[2025]5号 |  |  |  |  | 用地规划许可 |  |  | 已具备 |  |
| 工程总投资 |  | 总投资15039万元（其中工程投资11960万元） |  |  |  |  | 本项目投资 |  |  | 暂定价为96.86万元，按集团工程建设领域全生命周期管理一本清手册文件，设计费最终按财审价的1.8%基础上打4.5折计取 |  |
| 建设规模 |  | (1)对片区的现状排水管网清淤排查，对缺陷严重的雨水管道进行修复;对不满足重现期要求的雨水管道及附属设施进行改造，新建雨水管道总长度约25km，其中管径DN400~DN800 约16km、管径DN1000~DN1500约7.7km、管径DN≥2000(顶管)约1.3km，新建检查井约489座。(2)易涝积水点改造8处，雨水管道改造长度约4.3km，其中管径DN300约1.5km、管径DN600~DN800约1.8km、管径DN1800约1.0km，新建检查井约95座； |  |  |  |  | 拟建结构及拟建层数 |  |  | / |  |
| 占地面积 |  | / |  |  |  |  | 拟建建筑高度 |  |  | / |  |
| 设计工期要求 |  | 设计总工期为30日历天（其中①初步设计:合同签订后10日历天内完成；②施工图设计:初步设计批复完成后20日历天内完成） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 资质等级要求 |  | 具有建设行政主管部门颁发的合格有效的工程设计市政行业(排水工程）专业设计甲级资质（含）以上或或工程设计综合甲级资质的单位均可参加投标申请。 |  |  |  |  | 投标保证金数额 |  |  | 15000元 |  |
| 领取招标文件 |  | 时间 |  | 2025年 月 日-2025年 月日 |  |  | 地点 | 江西省公共资源交易平 台https://www.jxsggzy.cn/ |  |  |  |
| 现场踏勘 |  | 时间 |  | 不组织、自行踏勘 |  |  | 地点 |  |  | / |  |
| 招标答疑会 |  | 时间 |  | 不召开 |  |  | 地点 |  |  | / |  |
| 投标文件份数 |  | 本项目采用不见面电子化招投标，投标人必须在投标截止时间前将电子投标文件上传至江西省公共资源交易网。 中标后需提供纸质投标文件4份，未加密投标文件1份（U盘） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件递交 |  | 受理单位 | 上饶经济技术开发区综合行政执法大队 |  |  |  | 地点 | 江西省公共资源交易平 台https://www.jxsggzy.cn/ （不见面开标大厅） |  |  |  |
|  | 投标截止时间 | 2025年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开标会 |  | 时间 |  |  | 2025年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地点 |  |  | 上饶市公共资源交易集团 |  |  |  |  |  |  |
| 资金来源 |  | 自筹及申请银行贷款 |  |  |  | 资金到位情况 |  |  | 基本到位 |  |  |

第二节 综合说明

### 一、总则

（一）工程概况

1、工程设计招标范围：

上饶经开区笔架山片区排水防涝改造提升项目设计，包含但不限于初步设计、施工图设计所有招标范围内容及后期变更设计工作等一切施工图设计方案等全过程设计，以及工程建设过程中配合招标人解决现场设计遗漏、施工存在难度问题等内容，并按国家设计规范需出具的其它设计图纸，设计单位负责配合图审。设计必须满足招标人对工程使用功能的要求；其初步设计、初步设计概算、施工图必须经招标人核准后方可使用，具体相关条款在合同中约定。

2、工程设计基本条件

（1）建设用地情况：已具备；

（2）场地拆迁及平整情况:已具备；

（3）工程场地自然条件：正常；

（4）其它：详见设计任务书。

3、上述工程按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和国家、省有关招标投标法律、法规、规章以及江西省建设厅有关招标投标的规范性文件等规定进行招投标。设计招标完成后需向县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门提交招标投标情况的书面报告，现通过公开招标方式择优选定设计单位。

（二）参加投标的投标人资格条件

1、凡具有独立法人资格，具有建设行政主管部门颁发的合格有效的工程设计市政行业专业设计甲级资质（含）以上或工程设计综合甲级资质的单位均可参加投标申请。

2、投标单位法人证书或法人授权委托书及本人身份证[委托人需提供本工程开标当月前连续近 6 个月（含）及以上（不含开标当月）在本企业缴纳的社会基本养老保险证明材料]；

3、企业资质等级证书正本或副本；

4、企业法人营业执照正本或副本；

5、本项目拟派的项目负责人必须具有注册公用设备工程师（给水排水）执业资格证书，且具备中级工程师及以上职称。须同时提供证书扫描件和招标当月前连续六个月在本企业缴纳的社会基本养老保险证明材料，因工作单位变更不足6个月的，以证书中的变更时间为准。（事业单位投标无需提供养老保险证明材料，提供事业单位编制人员名单即可）拟派人员为退休人员的，提供退休证。退休不足6个月（指开标前6个月，不含开标当月）的，还应提供相应缺失月份（退休前）的社会基本养老保险证明材料。

6、本项目拟派的设计人员（除项目负责人）须具备给排水专业、结构专业、电气专业、造价专业各 1 人，提供专业以职称证或注册证书专业为准，至少提供4人（不含项目负责人）。以上人员须提供证书扫描件和开标当月前连续6个月在本企业缴纳的社会基本养老保险证明材料，因工作单位变更不足6个月的，以证书中的变更时间为准。（事业单位投标无需提供养老保险证明材料，提供事业单位编制人员名单即可）拟派人员为退休人员的，提供退休证。退休不足6个月（指开标前6个月，不含开标当月）的，还应提供相应缺失月份（退休前）的社会基本养老保险证明材料。

7、外埠来赣投标单位按江西省住房和城乡建设厅《关于优化省外进赣建设工程企业信息登记服务和管理的通知》（赣建字[2021]4号）文规定，省外建设工程设计企业须提供“江西住建云平台”上企业及相关人员备案截图（提供能够有效充分反映企业和人员在江西住建云企业端登记成功的网页截图并加盖投标人公章）；

8、提供投标单位及法定代表人、项目负责人在“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”查询的为非失信被执行人的结果截图并加盖投标人公章。

9、提供投标单位在国家企业信用信息公示系统中（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html)查询的为非严重违法失信企业名单的结果截图并加盖投标人公章。

10、提供本项目的投标保证金转帐凭证或电子保函扫描件。

11、本项目不接受联合体投标。

注：本项目采用不见面开标程序，投标申请人应提供以上证件及证明材料原件(注明复印件的除外)的扫描件加盖公章放入电子投标文件中以满足资格审查

条件，资格审查的评审只作合格与不合格的结论。只有合格的投标文件才能进入下阶段的评审，不合格的投标文件不得进入下一阶段的评审。

（三）投标人中标后，在设计合同签订前，因故需更换法定代表人、法定代表委托代理人、组织结构[指项目设计班子、详见投标资格审查表和投标文件商务标]须书面通知招标人，并得到招标人同意后，报分管招投标监督机构备案，如投标人未按上述规定办理变更手续，变更无效，不可抗力情况除外。

（四）有效期

本招标工程的投标有效期为 90 天（日历天），招标人应当在投标有效截止时限30 日前确定中标人。

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人不承担上述费用。

### 二、招标文件

（一）招标文件的解释

招标文件的解释权归属招标人。投标人在收到招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款、规定和要求等，若投标人认为招标文件的内容存在残缺、表述不确切或容易引起误解需要招标人予以澄清的，应在投标截止 10 日前在江西省公共资源交易网系统中提交疑问。答疑纪要或补充通知在江西省公共资源交易网（网址 http://www.jxsggzy.cn/web/）上公布，各投标人应自行前往查看。 答疑纪要和补充通知等作为本招标文件的组成部分，具有同等约束作用。所有有关招标投标的答疑、补充、补正、通知、公示等有关信息 均在网站上进行，招标人不再另行通知；投标人必须按时自行查看，招标人认为投标人已经知晓并且认可。

（二）招标文件的编制责任与组成

1、招标文件由招标人或受其委托的招标代理机构编制，其编制责任由招标人承担，招标代理机构应根据委托合同承担相应法律责任。

2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能响应招标文件要求，责任由投标单位自负。

3、招标文件包括本文件及所有按第（七）条发出的补充通知和第（十二）条所述的招标答疑会记录。

（三）招标文件的修改

1、在投标截止日期 15 天（日历天）前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。

2、投标人提出问题和招标人作出的答疑与澄清均应在江西省公共资源交易平台上进行。投标人及招标人在招标文件规定的时间内提出问题和作出答疑与澄清。

补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等法律约束作用。

（四）招标文件备案

根据江西省住房和城乡建设厅《关于转发住建部令第33号〈建筑工程设计招标投标管理办法〉的通知》（赣建招[2017]4号）文件，我省房屋建筑和市政基础设施工程设计招标投标自2017年5月1日起执行《建筑工程设计招标投标管理办法》（住建部令第33号）试行事后报告制度。

### 三、设计费用

暂定价为96.86万元，按集团工程建设领域全生命周期管理一本清手册文件，设计费最终按财审价的1.8%基础上打4.5折计取

本项目设计全过程应包含所有涉及的所有专业，投标人应充分考虑市场环境和设计要素价格的变化，并应认真考虑自身商务标中投标风险以及中标后自身的经济承受能力。

### 四、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

1、投标文件资格标部分应包括下列内容：

（1）投标资格审查申请书；

（2）法定代表人授权委托书或法定代表人资格证明书；

（3）事业单位法人证书或企业营业执照；

（4）资质证书；

（5）拟派本项目负责人证书及有效缴纳社保证明材料；

（6）拟派本项目设计人员证书及有效缴纳社保证明材料；

（7）投标保证金凭证或银行保函；

（8）外埠来赣单位证明材料；

（9）其他资格证明材料。

2、投标人的投标文件商务标部分应包括下列内容：

（1）投标书；

（2）投标书附录；

（3）主持设计的项目负责人简历及组织结构；

（4）拟投入项目的设计人员一览表；

（5）投标保证金提交凭证的复印件；

（6）参与计分的业绩资料和各种证书、证件的复印件及其他辅助资料；

3、投标文件技术标部分应包括下列内容:

（1）法定代表人资格证明书；

（2）授权委托书；

（3）投标承诺书；

（4）投标单位企业概况；

（5）设计目标控制（投标人对招标项目全过程设计质量控制、投标人对招标项目全过程设计进度控制、投标人对招标项目全过程设计投资控制、投标人对招标项目全过程设计安全控制）；

（6）设计方案:为保证投标设计方案的设计质量，减少投标单位投标文件制作成本与时间，投标单位制作本项目投标设计方案时做到语言精简、突出重点，本次投标设计方案应严格控制页数，设计方案文字说明部分不超过150页，设计方案图纸部分不超过50页，否则评标委员会将作出不利于投标人的评审。

4、设计方案规格

设计方案规格选择项（2）

（1）设计统一使用3#图纸规格，并装订成册。

（2）设计统一使用A3 图纸规格，并装订成册。

5、本次工程招标要求各投标人提供上述投标文件内容的

（1）资格标部份：	（1）-（9）项材料。

（2）商务标部份：（1）-（6）   项材料。

（3）技术标部分：（1）-（6）   项材料。

6、投标人应按招标文件中投标示范格式文本填写，如相关内容不够填写时，由各投标人自行添补。

（二）投标保证金

1、投标人投标保证金的提交采取电子保函与银行转账方式并行的运行模式，不再受理纸质投标保函。

投标保证金的金额：人民币 15000元整。

（1）银行转账。

开户银行：投标人自行从系统中选择。账户名：从系统中获取。

账号：投标人自行在系统中生成。

注：①投标保证金必须从投标人营业执照注册所在地本单位基本账户（不含企业的分公司或办事处的账号）通过银行转账的方式转入，否则视为无效保证金。②现已实行投标保证金电子化系统，请各投标人在缴纳保证金时考虑到账时间，投标保证金的到账时间以虚拟账号到账时间为准，并由开标系统出示到账证明。因自身原因造成本保证金没有及时或未足额到帐的相关责任，由投标人自行负责。③各投标人须自行核对CA数字证书中的基本账户与转出的基本账户是否一致，如因投标人自身原因造成本保证金为无效投标保证金相关责任，

由投标人自行负责。

（2）投标保证金采用电子保函方式提交的，投标人应在投标截止时间前登录“江西省公共资源交易平台一金融服务系统”，按流程自主完成相关操作，完成投标保函的申请和提交。

投标人以银行转账形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。投标人选择电子投标保函的，可以从企业一般帐户开具。投标人选择银行、融资担保公司开具的电子投标保函可由在上饶市辖区内有营业网点的银行、融资担保公司开具，并对其开具的电子投标保函的真实性和合法性负责。

投标保证金的到账截止时间：2025年 月  日下午17：00 时。

投标人的保证金到账时间需在本招标文件规定的到账时间之前；未按招标文件规定和要求达到的，视为无效投标。

2、招标人在发出未中标通知书后5 日内如数退还未中标人投标保证金。

3、中标人的投标保证金在与招标单位正式签订合同后5 日内，予以退回。

（三）现场踏勘与网上招标答疑

1、投标人自行对工程现场和周围环境进行踏勘，以获取有关编制设计投标文件和所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自已承担。

2、投标人提出问题和招标人作出的答疑与澄清均应在江西省公共资源交易平台上进行。投标人及招标人应在招标文件规定的时间内提出问题和作出答疑与澄清。

（四）投标文件的份数和签署

1、投标人按本文第（九）条规定，编制资格审查文件、技术、商务投标文件本项目采用不见面电子开评标，投标单位在江西省交易系统上传CA锁加密的电子投标文件一份。

2、投标文件（含资格审查文件、技术标、商务标、方案设计）本项目采用不见面电子开评标，投标单位在江西省交易系统上传CA锁加密的电子投标文件一份。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标人加盖单位公章。

### 五、投标文件的递交

（一）投标文件的递交

本项目采用全流程电子化招标投标方式实施，请投标单位合理编制投标文件。需将所有投标文件在投标截止时间之前上传至江西省公共资源交易平台系统。

（二）投标截止期

1、电子版投标文件必须在投标截止时间前上传到江西省公共资源交易平台，否则视为无效投标。招标人将拒绝在其规定的截止时间后上传到江西省公共资源交易平台的任何投标文件。

2、若招标人推迟投标截止时间，应当在江西省公共资源交易平台上发布延期公告，延期函以网上公告的形式通知所有已下载招标文件的投标人。在这种情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

3、投标文件内容以上传的电子版投标文件为准。

（三）投标文件的修改与撤回

1、在投标截止时间前，投标人可以在江西省公共资源交易平台上提出修改或撤回其投标。

2、从投标截止期至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标无效。

3、投标文件递交截止时间以后，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收并报有关监督部门视同违约处理，给予不良记录并向社会公布。

### 六、开标

（一）开标

1、在规定的开标时间，投标人到场，符合开标条件的情况下，由招标人或招标人委托的招标代理机构负责组织和主持开标会议，参加开标的投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人应签名报到，以证明其准时出席开标会议。

2、投标人代表（指法定代表人或委托代理人）在规定的开标时间未到达或未参加开标会议的将视为自动弃权。

（二）开标、评标、定标会程序

采用综合评估法。

（1）查验法定代表人或法定委托代理人证件或委托书原件及本人身份证原件；

（2）查验投标保证金交纳到账情况；

（3）有效投标人进行投标文件解密；

（4）开启投标报价；

（5）招标人解密完成，确认后送评标委员评审；

（6）宣布资格审查结果；

（7）公布技术标（含方案设计）得分情况。

（8）评标委员会按评标办法规定内容评审商务标，统计综合总得分，推荐前三名为中标候选人，按得分从高到低依次排序。

（9）招标人向投标人宣布中标人或者中标候选人。

（10）开评标会结束，招标转入定标阶段；

（11）将中标人或中标候选人在江西省公共资源交易平台进行公示3天，招标人依法确定中标人。

### 七、评标

（一）评标

1、评标工作

招标人根据《中华人民共和国建筑法》第二十、二十一条和《中华人民共和国招标投标法》第三十七条和七部委令第12号规定组成评标委员会，按招标文件规定的评标办法进行评标。评标工作在项目分管的招投标监督机构的监督下，并在严格保密的情况下由专家评标委员会负责完成。

（1）投标文件和投标人有下列情况之一者经评标委员会初审后按废标处理：

① 投标文件有《评标委员会和评标办法暂行规定》七部委令第 12 号第20条、第21条、第22条、第23条、第25条规定内容的；

② 投标文件有《工程建设项目勘察设计招标投标办法》八部委局令第2号第

36条和第37条规定内容的；

③ 投标文件有《建筑工程设计招标投标管理办法》建设部令第 82 号第16条规定内容的；

④ 法律、法规规定的其他废标情形。

（2）投标人和投标文件有下列情况之一的，取消投标资格，中标的取消中标

资格：

① 有违反《中华人民共和国招标投标法》第50条、第52条、第53条、第

54条、第55条、第57条规定的；

② 有违反《工程建设项目设计招标投标办法》八部委局令第2号第52条规定的；

③ 有违反《建筑工程设计招标投标管理办法》建设部令第82号第28条、第

29条规定的；

④ 其它违反法律、法规、规章规定的。

（3）委托代理人、投标文件有下列情况之一者，招标人或者招标代理机构应当拒收或者退回投标文件：

① 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

② 投标文件未按招标文件要求密封的；

③外省进赣投标企业未办理进赣备案通知的；

（4）投标文件有下列情况者经评标委员会初审后按无效投标文件处理：

① 投标文件的技术标、商务标、方案设计相互错装密封袋的；

② 工程勘察设计未执行《工程建设标准强制性条文》的。

（5）招标人约定的废标、无效标、拒收条款/：

（6）法律、法规、规章规定的其他重大偏差。非重大偏差的其他偏差均属于细微偏差。

2、评标办法：本工程采用下列第（1）种方法进行评标。

（1）凡全部使用国有资金投资或者国有资金占控股或者主导地位的招标项目采用《江西省房屋建筑工程设计招标评标办法（试行）》（赣建招[2017]12号）评标。

详细评审方案设计部分评分选择 ④ 项

① 公共建筑  ②居住建筑③工业建筑④市政基础设施⑤园林绿化

⑥构筑物、单项专业工程(④⑤⑥项由招标人自行制定该部分评分标准）

设置招标控制价的，当各投标报价全部大于招标控制价时，招标失败，招标人重新组织招标。

3、评标委员会的组成

本工程评标委员会共设置5人。开标前从建设部或省级专家评委库（或市级分库）中按规定抽取5人，其中，技术类3人，经济类2人，招标人代表0人。

4、本工程采用下列第（2）方法确定中标人或推荐中标候选人：

（1）招标人委托评标委员会直接确定中标人；

（2）评标委员会将得分高的前三名投标人推荐为中标候选人。

5、本工程的定标原则按下列（1）条执行：

（1）招标人在中标候选人中选择综合得分最高者为中标人；

（2）评标委员会在中标候选人中选择方案设计部分得分最高者为中标人。当方案设计部分得分出现并列时，以总得分高者排序在前，若仍出现并列则由招标人确定排序先后；

（3）招标人在中标候选人中选择招标人最满意方案设计为中标人。

（二）投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求有关投标人 澄清其投标文件部分内容，有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

（三）开标评标争议处理

开标评标过程发生争议时，由评标委员会进行书面裁决，裁决意见应在开标现场公开宣布，投标人对裁决意见有异议的，应当场以书面提出，评标委员会应当重新裁决，当异议被否决，投标人不得对相同问题再次提出异议。

### 八、授予合同

（一）中标

1、招标人确定中标人后，并于七日内向中标人发出“中标通知书”，同时将中标结果书面通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。

2、不管中标结果如何，招标人都有权拒绝任何投标人要求对评标、定标情况和未中标原因作出任何解释。

3、中标人确定后，招标人在办理招投标备案时，应将工程的中标情况及主持设计的注册建筑师在省或市级投标信息网上公布，接受社会的监督。

4、招标人发出中标通知书后，应在三十天（日历天）内与中标人签订设计合同。

5、投标人只能报送一个设计方案参与投标。投标最终结果公布前，任何投标人不得以任何形式公开展示用于投标的设计方案。所有投标人的投标方案设计作品不得侵犯他人著作权，一经发现，将取消投标单位投标资格，已中标的取消中标资格，所有法律责任由其自行承担，并应赔偿招标人由此造成的全部损失。

（二）合同签订及项目担保

1、招标人与中标人应根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国招标投标法》的规定，依据招标文件和中标人的投标文件双方签订设计合同。

2、中标人逾期未同招标人签订合同或未按时提交履约担保（保证金），招标人将取消中标人的中标资格，并没收中标人的投标保证金，招标人将有权依法

依序另行选择其它中标排序人中标，或重新招标；如在法律规定期限内由于招标人的原因未同中标人签订合同，中标人有权依法要求招标人承担法律责任并赔偿经济损失。

3、招标人与中标人均应忠实履行合同，当发生合同当事人不履行合同（含招标人不按合同约定支付工程设计款），债权人可要求债务人或担保人承担担保金额内的全部担保责任。

4、设计变更的工程量增减的设计价款调整应在合同中约定。

5、招标人与中标人签订的合同应按规定报项目分管的招标办备案。

6、本工程实行履约保证金或者银行保函

①中标人在同招标人签订合同前应依法按照本招标文件要求的数额向招标人提交履约担保。本工程设计招标人要求中标人在接到中标通知书后 7 天（日历天）内提交[本工程选择履约保证金或银行保函]，比例为合同总金额的 10%。履约保证金或保函的提交方式和地点：银行转账（招标人账户）、招标人指定的提交地点。中标人未按时提交履约保证金或银行履约保函的，招标人将没收中标人的投标保证金，取消中标人中标资格。

②中标人履约保证金、银行保函期限为工程竣工验收合格后28天（日历天）后退还（无息）。

7、工程设计合同担保的担保费用不列入投标报价，在投标附录中计取，并在合同中约定，但担保费用不得超过/元。

8、招标人支付担保函和承包商（中标人）履约担保参照《工程担保合同示范文本》（试行）（建市[2005]74号）示范文本。

## 第三节 合同主要内容

### 一、合同格式

设计合同应采用《建设工程设计合同示范文本》（GF-2000-0209和GF一2000—0210）示范文本。

合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合招投标文件和本工程具体情况协商后签订。

### 二、设计合同价款的确定及调整

1、中标人的投标报价即为中标价，中标价即为签约合同价，任何一方不得违法擅自改变，确需调整的由甲、乙双方依法按规定协商一致后在合同协议条款中具体明确。

### 三、设计款支付

1、设计费用支付 ：

①设计人向发包人提交初步设计文本后两个月内，发包人向设计人支付设计费总额的 30%；

②施工图设计文件通过审查后两个月内，发包人向设计人支付设计费总额的 50%；

③峻工前施工总工程量完成50%后两个月内，发包人向设计人支付设计费总额的 10%；

④峻工前施工总工程量完成 90%后两个月内，发包人向设计人支付设计费总额的5%；

⑤工程竣工验收后两个月内，发包人向设计人支付全部剩余设计费。

2、违约赔偿条款：中标单位如不能按期完成设计任务或不能提供另招标人满

意的服务，招标人有权按合同约定的相关条款进行处罚，直至解除合同。

### 四、工程设计经济技术要求

（一）经济技术要求说明

1、本经济技术要求为招标文件的组成内容，目的在于补充、完善对设计的要求，工程设计招标前，由招标人或其委托的招标代理结合招标工程特点、规模、要求编制，投标人应按本招标文件既定内容、顺序自行编制投标文件，以确保 工程设计能够最大限度的体现招标人的意愿。

2、详见设计任务书。

（二）工程基本情况

1、工程筹备情况：已具备；

2、工程建设用途、使用性质、标准：已备案，项且资金已到位；

3、工程场地自然条件〈包括现场环境、地形、地貌、地下管线、地质、水文、地震烈度、气温、风向及风力等方面自然条件〉详见设计任务书。

（三）规划设计条件及要求

1、规划设计条件及要求：详见设计任务书。

2、规划设计条件其它要求：详见设计任务书。

（四）环保、消防、人防、抗震设防、节能、市政配套等方面要求：符合国家及江西省有关设计规程、规范。

（五）投资控制要求：/

（六）设计标准及要求：

1.平面布置要求:详见设计任务书。

2.建筑层数和层高要求: 详见设计任务书。3.工艺技术要求: 详见设计任务书。

4.引入新概念、新技术、新工艺、新设备和新材料的要求：详见设计任务书。

5.其他要求：详见设计任务书。

（七）设计深度及内容要求

1、提交的方案、图纸、文件应满足招标人的需求并符合国家有关设计深度的规定；

2、主要设计内容包括：详见《设计任务书》；

3、设计文件（成果）要求：提交的图纸、文件应满足招标人的需求并符合国家有关设计规定；

（八）设计工期要求

本工程设计按初步设计、施工图设计两个阶段进行，总设计工期为合同签订后30日历天。具体分段完成时间要求如下：

1、初步设计时间要求：要求合同签订后10日历天内完成。

2、施工图设计时间要求：初步设计批复完成后20日历天内完成。

（九）采用特殊工程规范、标准要求：按国家规范要求。（十）其它方面要求

本工程招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第293号）、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》（八部委局令第2号）、《建筑工程设计招标投标管理办法》（建设部令第82号）、《江西省房屋建筑和市政基础设施工程设计招标评标办法》（赣建招【2017】12号）等有关法规、规定执行。

## 第四节 技术规范

本工程执行国家相关的工程技术规范及标准和江西省相关地方标准。

### 一、常用工程技术规范

根据设计任务书要求，执行相应规范。

### 二、特殊工程技术规范

根据设计任务书要求，执行相应规范。

### 三、对材料质量的技术要求

根据设计任务书要求，执行相应技术标准。

### 四、对施工工艺的特殊要求

根据设计任务书要求，执行相应技术标准。

## 第五节 招标投标各种文件格式

采用《江西省房屋建筑（市政基础设施）工程设计招标投标示范格式文本》。

## 第六节 设计技术资料

详见招标人提供的设计技术资料。

其他需要说明的事项： - 本次招标资格审查方式采用资格后审方式（截标后）进行资格审查。 - 本项目设计招标要约价（招标控制价）：设计费暂定为96.86万元，按饶创投办字 (2021) 26 号《上饶创新发展产业投资集团有限公司工程建设管理办法(试行)》,设计费用按财审价的0.81% - 投标单位提供的证书、材料必须真实有效，且严禁挂靠。招标人将对所有参加投标单位提供的资料真实性进行核查。如有弄虚作假一经查实，将上报建设行政主管部门，公开其不良行为，对其执行饶府发【2019】13号文件《上饶市工程建设领域不良行为记录和黑名单制度管理暂行办法的通知》，并按相关规定进行处罚；已中标企业将取消中标资格并没收投标保证金。 4、 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目， 也不得将中标项目肢解后分别向他人转让，不得以任何理由随意更改投标文件中约定的管理人员和完成中标项目的其他技术标准。 5、因江西省公共资源交易平台系统对上传投标文件的容量要求，投标人可能需对设计方案进行压缩上传的，须保证所提供的纸质投标文件为清晰完整版投标文件（包含清晰完整版设计方案部分）。 6、本工程采用“不见面开标”系统开标。 ①本项目采用“不见面开标”系统开标，委托代理人不需要到开标现场参与本项目的开标活动，投标人在开标截止时间前进入江西省公共资源交易平台-不见面开标投标人大厅进行 线上签到。无需递交资格审查材料原件，由投标单位自行将参与本项目资格要求的所需的资 格审查材料原件（含授权委托书）的扫描件全部放入电子投标文件中，扫描件未放入的，视为未提供，作为无效标处理。 ②各投标人的法定代表授权委托人必须符合招标文件要求，并能熟练地操作新点系统， 因业务不熟悉而导致的一切后果由投标人自行承担。授权委托人在项目开、评标期间必须保 持在线状态，随时通过“不见面开标”系统接收询标等信息，并在“互动交流”中对询标内 容进行回复（自询标内容发出起20分钟内完成回复），否则视为放弃解释说明的权利且完全认可专家的意见。投标人回复询标内容时需将询标内容和回复意见打印并加盖投标人单位公 章后扫描上传至“互动交流”。 ③在招标人宣布开始解锁后20 分钟内必须完成解锁，若在规定时间内投标人未解锁完成，解锁无效，系统将其投标文件退回，视为无效投标。 - 中标单位将依据《中华人民共和国民法典》及有关工程设计合同管理规定的要求，按照 相关规定不违背招标文件和中标人的投标文件内容签订设计委托合同，并履行设计合同约 定的各项内容。中标人在规定期限内无正当理由不与招标人签订合同，或者未能按招标文 件要求提供履约担保的，视为自愿放弃中标。若第一中标排序人放弃中标或经核实存在违 法违规行为的，招标人将依法顺延中标候选人或重新组织招标。 8、本项目对未中标单位不实行经济补偿。 9、不管评标结果如何，招标人都有权拒绝任何投标人要求对评标、定标情况和未中标原因作出任何解释。 10、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 11、禁止围标、串标行为，一经发现，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员以及其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，应依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。禁止使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书参加投标；禁止使用伪造、变造的许可证件；提供虚假的财务状况或者业绩；提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； 提供虚假的信用等弄虚作假行为 一经发现，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。尚未构成犯罪的，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。 12、 中标单位必须无条件配合招标人组织的施工图的图审、后续设计及变更部分工作。如不配合影响招标人正常工作的，除追究中标单位相关责任外并列入黑名单，并报行政监管部门处理。 13、开标时各投标人提出答疑或异议应按照招标文件及相关法律、法规规定的程序提出。 14、意外情况的处理：开标场所出现下列情形导致系统无法正常运行，或者无法保证交易过 程的公平、公正和信息安全时，招标人、招标代理机构、交易中心对下列情形免责：①所涉

| 开标项目电子服务、交易系统服务器发生故障而无法访问网站或无法使用系统；②所涉开标项目电子服务、交易系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行操作；③系统存在安全漏洞，有潜在的涉密危险；④运行服务器病毒发作导致系统无法正常运行的；⑤电力系统发生故障导致交易系统无法运行的；⑥其他不可抗力（地震、洪水等）原因导致开标活动无法正常进行的。出现上述所列情形，不能及时解决的，应由项目实施主体、监管部门和交易中心及时进行协商，可以采取以下办法处理： （1）系统或网络故障在三小时内能排除的，项目不暂停开标，三小时内系统恢复运行后继续实施开标。 （2）系统或网络故障在三个小时内未能排除的，项目暂停开标，发布暂停通告，待系统恢复后另行通知开标。 15、若设计单位的原因逾期未完成，招标单位有权追究设计单位责任，逾期，则按赔偿1000元/日历天对招标单位予以赔偿，延误工期赔偿限额为合同金额的5%。 16、本项目《其他需要说明的事项》中的内容如与招标文件其它部分内容不一致，以前附表和《其他需要说明的事项》中为准。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标代理机构 | 招标代理机构（章） 法定代表人： （章） 2025年 月 日 | 招标单位 | 招标单位（章） 法定代表人或委托代理人：（章） 2025年 月 日 |

## 设计任务书

一、项目概况

1.项目名称：上饶经开区笔架山片区排水防涝改造提升项目设计

2.项目地址：上饶市上饶经济技术开发区

3.建设内容：(1)对片区的现状排水管网清淤排查，对缺陷严重的雨水管道进行修复;对不满足重现期要求的雨水管道及附属设施进行改造，新建雨水管道总长度约25km，其中管径DN400~DN800 约16km、管径DN1000~DN1500约7.7km、管径DN≥2000(顶管)约1.3km，新建检查井约489座。(2)易涝积水点改造8处，雨水管道改造长度约4.3km，其中管径DN300约1.5km、管径DN600~DN800约1.8km、管径DN1800约1.0km，新建检查井约95座。

4.招标范围：上饶经开区笔架山片区排水防涝改造提升项目设计，包含但不限于初步设计、施工图设计所有招标范围内容及后期变更设计工作等一切施工图设计方案等全过程设计，以及工程建设过程中配合招标人解决现场设计遗漏、施工存在难度问题等内容，并按国家设计规范需出具的其它设计图纸，设计单位负责配合图审。设计必须满足招标人对工程使用功能的要求；其初步设计、初步设计概算、施工图必须经招标人核准后方可使用，具体相关条款在合同中约定。

5. 工程目标： 排水管网建设与改造：对现有排水管网的改建与新建工作，同时，对管道的老化和堵塞问题进行清理和修复，提升排水系统的整体能力，减少排水过程中发生的堵塞、溢流等问题。

二、设计依据

1.上位规划；

2.国家与地方颁布实行的相关规范及技术规程和规划主管部门的意见和要求；

3.设计任务书；

4.建设单位提供的其他资料

三、设计成果要求

所提交的初步设计和施工图等必须符合设计规范、技术规程及地方有关规定，设计的内容须达到国家规定的深度要求并最终获得甲方确认。

（一）设计要求

1、设计总体说明：

包括但不限于方案构思、项目介绍、方案总体构思理念、设计目标、设计方案等。

2、主要图纸内容（包括但不限于）

（1）工程设计总体布置图（1:1000地形图）

（2）各专业设计图纸(含平面图及断面图)

1.工程概况及设计范围图；

2.雨水管网布置图；

3.检查井和雨水口大样图；

5.沟槽开挖和管网保护图；

6.工程特殊部位技术处理图等；

7.需要补充的其他图纸。

3、其他材料

（1）项目概算书

4、成果深度要求

应符合现行的国家、行业和江西省工程建设标准、设计规范和制图标准。

5、各阶段服务内容

（1）初步设计阶段

1）负责完成并制作初步设计文件，设计内容和深度应满足相关规定；

2）配合发包人完成初步设计评审及相关报审工作。

（1）施工图设计阶段

1）负责完成并制作施工图设计文件，设计内容和深度应满足相关规定；

2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件。

四、本次招标中标人应提供的设计成果

（1）提交的投标设计成果应满足设计任务书的要求，与场地现状和设计要求相吻合，优化后可达到报送相关部门审批的深度。

（2）正式成果A3缩印本6套，电子文件一套（其中图纸DWG格式，效果图为PDF格式）。

（3）在设计成果交付过程中发现设计不满足采购人要求，投标人应负责按照采购人的要求采取补救措施，对设计进行修改等措施妥善处理。

# 第二部分 设计招标评标办法

为保证房屋建筑和市政基础设施工程设计招标评标工作的公正性，促进公平竞争和设计 工作质量、水平的提高，根据《建筑工程设计招标投标管理办法》（中华人民共和国建设部令第33号），结合我省实际，制定本办法。

设计招标投标评标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，接受住房和城乡建设行政主管部门招投标监管机构的监督管理。

设计招标评标办法分为综合评估法、票决法、设计团队评分法。招标人可根据工程实际情况选择一种评标办法。评标办法一经选定，即为招标文件的组成部分。

开标和评标由招标人或其委托的招标代理机构负责组织，并按规定程序进行。市政基础设施、园林绿化、构筑物和单项专业工程设计招标参照本办法执行。

一、评标

评标委员会依据有关法规规定和招标文件及本办法进行评标。详细评审某项评分内容计 为零分时，评标专家应说明计零分的依据及理由。未说明依据及理由的，该评标专家评分作废。

二、综合评估法

本项目采用综合评估法评标，设定分值为100分，其中技术标（方案设计）53分，商务标（报价、综合素质）47分。

### 三、初步评审

评标委员会按《建筑工程设计招标投标管理办法》（中华人民共和国建设部令第33号） 及招标文件的规定，评审投标文件是否存在重大偏差。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（一）投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字；

（二）投标联合体没有提交共同投标协议；

（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（五）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（六）设计质量目标或设计进度目标控制或设计投资目标控制不符合招标文件要求的；

（七）投标文件中有不符合城市规划、建筑安全的情况；

（八）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（九）法律法规或招标文件规定的其他重大偏差情形。对无效或被否决的投标文件将不予详细评审。

### 四、详细评审（百分制评分）

评标专家对有效技术标（设计方案）独立评标计分，取所有专家的评分去掉一个最高分和一个最低分后的平均值，即为该投标人的技术标（设计方案）得分。

商务标开启后，由招标人（或招标代理机构）送评标委员会评审。

五、评分细则

（1）技术部分（53分）

各评审因素细分项分为差、基本符合、良好、好四个等级，各对应不同的分值，评标专家只能打各等级对应的分值。

招标工程无某项评审因素的，该评审因素计0分。

| 序号 | 评审因素 | 评审因素评分值 | 各评审因素细分项 | 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 差 | 基本符合 | 良好 | 好 |
| 1 | 对招标项目的解读 | 12 | （1）对招标项目现状条件（如工程范围内自然条件、城市建设概况、排水体制、雨污水管网建设情况、泵站情况、管网内部缺陷、易涝点等）进行详细、充分的调研、分析。 | 0 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 对相关上位规划解读清晰准确（包括但不限于《上饶市国土空间总体规划（2021-2035 年）》《上饶市城市内涝治理系统化实施方案》《上饶市中心城区排水工程专项规划（2020-2035）》《上饶市海绵城市建设专项规划（2017-2030）》、《上饶市城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案（2024-2028）》)。 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 总体方案设计 | 36 | 对招标项目的理解透彻，总体设计思路阐述全面，总体方案合理、科学，能切实有效解决城市城区排水及内涝等问题。 | 0 | 8 | 10 | 12 |
|  |  |  | 根据本项目的特点，结合项目现状，对设计重点和难点把握的完整性和准确性，同时提出对策和解决措施。 | 0 | 8 | 10 | 12 |
|  |  |  | 设计图表清晰，专业图纸齐全，能正确反映改造思路和方案， 具有可实施性，图纸至少包含“污水系统现状图、雨水系统现状图、现状易涝点调查分析图、雨水改造系统图、排水平面设计图、排水纵断面设计图、工程数量表”等核心图纸。 | 0 | 8 | 10 | 12 |
| 3 | 实施保障 | 5 | 针对本项目的设计质量、设计进度保证措施等内容进行阐述。 | 0 | 3 | 4 | 5 |

（2）商务部分（47分）

| 序号 | 评审因素 | 评审因素评分值 | 各评审因素细分项 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位综合实力 | 3分 | 投标人资质满足要求 | 1、供应商同时具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书和信息技术服务管理体系认证证书的得1.5分。 2、供应商获得国家级行业协会颁发的在有效期内的 AAA 级信用等级评价证书的得1.5分； 上述认证须在国家认监委官网可查询，且证书在有效期内。 评审依据：提供证书扫描件。 |
| 2 | 拟派项目设计负责人资历 | 6分 | 项目负责人执业资格满足要求 | 投标项目负责人近5年内（指开标前60个月，不含开标当月）同时承担过地下管网改造设计或实施方案业绩及雨污管网改造类设计业绩(“可研、初设、施工图”任一阶段业绩均认可)。 1、具有城市地下管网改造类设计或实施方案编制项目业绩的，每提供一个得2分，此项最多得4分。 评审依据：提供项目合同（需提供合同首页、合同标的内容页、负责人信息页及盖章页，合同无法提供以上相关信息者，可提供由业主盖章的证明材料）原件彩色扫描件加盖响应供应商公章，未提供或提供无效者得0分。 2、具有污水管网改造类设计业绩（包括污水处理提质增效、雨污混错接改造、排水管网改造等），每提供1个得1分，每个投标人最多提供2个，此项最多得2分。评审依据：提供证书及开标当月前近 6 个月（含） 连续及以上（不含开标当月）在本企业缴纳的社会基本养老保险证明材料，因工作单位变更不足6个月的，以证书中的变更时间为准，拟派人员为退休人员的，提供退休证。退休不足6个月（指开标前6个月，不含开标当月）的，还应提供相应缺失月份（退休前）的社会基本养老保险证明材料； |
| 3 | 设计业绩 | 6分 | 投标人在开标之月前 60个月内，设计过类似工程 | 凭投标人设计过类似工程业绩 (每个投标人最多提供两个项目): ①工程规模大于或等于招标项目80%的每个项目计3分； ②按前项要求类似工程小于招标项目80%的每个项目计1分。 注：类似工程业绩规模指项目投资额15036万元的市政管网业绩。 评审依据：凭投标人设计过类似工程业绩的设计合同、中标通知书、设计文件审查合格书、主要设计图纸等（需提供至少2项原件扫描件）计分 |
| 4 | 设计团队人员配套 | 14分 | 设计团队人员配套满足招标文件要求 | 1、技术负责人（3分） ①具有给排水相关专业教授级高级工程师职称得2分，具有高级工程师职称得1分，具有中级工程师职称得0.5分。 ②具有注册公用设备师（给排水）证书得1分。 2、给水排水专业负责人（3分） ①具有给排水相关专业高级及以上工程师职称得1.5分，具有中级工程师职称得0.5分。 ②具有注册咨询工程师证书或具有注册公用设备师（给排水）证书得1.5分。 3、结构专业负责人（3分） ①具有结构专业高级工程师职称得1分，具有中级工程师职称得0.5分。 ②具有一级注册结构师证书得1分； ③具有注册岩土工程师证书得1分； 4、电气专业负责人（2分） ①具有电气专业高级工程师职称得1分，具有中级工程师职称得0.5分。 ②具有注册公用设备工程师（电气）证书得1分； 5、造价专业负责人（3分） ①具有高级经济师职称得2分，具有中级经济师职称得1分。 ②具有一级造价师证书得1分，具有二级造价师证书得0.5分； 评审依据：提供证书及开标当月前近 6 个月（含） 连续及以上（不含开标当月）在本企业缴纳的社会基本养老保险证明材料，因工作单位变更不足6个月的，以证书中的变更时间为准，拟派人员为退休人员的，提供退休证。退休不足6个月（指开标前6个月，不含开标当月）的，还应提供相应缺失月份（退休前）的社会基本养老保险证明材料； |
| 5 | 奖项 | 8 |  | 1、投标人（或联合体成员）近 5 年内（指开标前 60 个月，不含开标当月，时间以获奖证书或获奖文件颁发时间为准）独自承揽设计的的类似工程项目获得过省住建厅、省勘协、中国市政工程协会、中国勘察设计行业协会颁发的勘察设计奖的，一等奖每提供一个得2分，二等奖每提供一个得1.0分，三等奖每提供一个得0.5分，最多提供2个奖项。本项最高得4分。 评审依据：提供获奖证书原件扫描件或获奖文件原件扫描件或复 印件加盖投标人公章。时间以证书落款时间为准。 备注：类似施工或设计项目业绩指污水处理厂（含净水处理厂、再生水处理厂）、老旧小区改造、排水管网改造、水环境治理、市政道路、市政快速道路、市政交通，不含市政桥梁、市政隧道、市政管廊、自来水厂。 2、投标人参编过排水类国家或行业技术规范的，每项得 1 分，最多得 2 分。 评审依据：提供设计规范文件截图证明。 3、投标人参编的排水类国家或行业技术规范获得国家奖或行业奖的，每项得 1 分，最多得 2 分。 评审依据：提供获奖证书原件扫描件或获奖文件原件扫描件 |
| 6 | 价格评分 | 10分 | 要约价 | 投标人以承诺方式报价，招标人设计费要约价暂定为96.86万元（各投标人填写此报价金额即可），投标人超过招标要约价96.86万元或低于招标要约价96.86万元为无效报价。设计单位投标报价响应招标文件，投标报价等于要约价得满分。不响应投标报价作废标处理。 评审依据：按投标文件中商务标投标报价计分； |

说明：投标人提供的证件（原件扫描件）、证书（原件扫描件）、有关材料弄虚作假的，取消其投标资格，中标的取消中标资格。

### 三、评标委员会向招标人推荐中标候选人或者中标人

（一）评标委员会统计投标人综合总得分，并签名确认；

（二）将得分自高到低排序前三名投标人推荐为中标候选人（中标候选人不排序）或者将得分最高者推荐为中标人。

（三）前三名有得分相同者，以技术标（方案设计）得分高者排序在前，若技术标得分仍相同，可由招标人抽签决定排序。

# 第三部 分投标文件部分

(正、副)本

江西省房屋建筑(市政基础设施)工程设计招标

投标文件

## （资格标专用格式）

投标项目：

投标单位：          （章）

法定代表人：         （章）

联  系  人：

电      话：

投递日期：

江西省建设工程招标投标办公室印制

二 ○ ○ 七 年

填表说明

1、本文件由投标申请人填写；

2、文件中内容和数字要真实准确；

3、招标人在对投标申请人进行资格审查时，应审查投标申请人设计资质证书、营业执照、法定代表人证书或委托代理人证书、拟选派的本工程的主持设计的项目负责人资格证书原件，以及招标人在资格预审文件中要求申请投标资格预审单位提交的其他有关资料并提供复印件；

4、招标人在完成对投标申请人资格审查后，并将正式参加投标的资格预审合格人的《投标资格审查表》报送项目招标分管的监督机构备案；

5、本表属“招投标情况书面报告”材料之一。

投标资格审查申请书

（招标人）：

根据贵单位发布工程的招标公告（招标邀请书）条件和内容要求，我单位决定正式报名参加投标，现申请投标资格，请予审查。

投标人（章）

法定代表人（盖章或签字）

年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：   性别：   年龄:   职务：

系                            的法定代表人。为设计工程。签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明。

投标单位：（ 盖章）

日期：    年    月   日

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                         （招标单位）的工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人：     性别：      年龄：

单位：       部门：      职务：

代理人无转委权，特此委托。投标单位：（ 盖章）

法定代表人:(签字或盖章)

日期：  年  月   日

企业基本情况

| 设计单位名称 |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所有制类别 |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 经营范围 |  |  |  |  |
| 组建时间 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 固定资产 |  |  |  | 自有资金 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐号 |  |  |  |  |
| 设计 单位 概况 | 管理机构 | 总工程师 |  |  |  | 企业工程技术人员 | 高级工程师人 |  |
|  |  | 技术负责人 |  |  |  |  | 工程师人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 助理工程师人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 技术员人 |  |
|  | 经营情况 | 上年度完成产值： 万元 |  |  |  |  |  | 今年计划完成产值：万元 |
|  |  | 正在设计工程产值：万元 |  |  |  |  |  | 今年已完成产值：万元 |
|  |  | 单位各类注册资格人员 |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入的设计人员 | 注册资格人员 |  | 姓名 |  | 职称 | 专业 | 注册 | 注册等级 |

单位简历及承担该项工程设计的优势：

投标人诚信承诺：如果本单位中标，将严格按照招投标文件签订合同，并忠实履行合同。保证设计质量，按时完成设计任务，不更换设计人员，向招标人提供满意服务。 法定代表人：（盖章或签字） 投标人（公章）年月日

投标人企业营业执照

营业执照复印件

投标人资质证书

资质证书复印件

主持设计项目负责人基本情况表

| 姓名 |  |  | 注册资格 |  |  |  |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正在设计工程完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个人简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本 人 获 奖 工 程 | 获奖工程名称（近60个月内） |  |  | 获奖级别 | 获奖时间 |  | 主持或参与 |  |  |
| 诚 信 承 诺 | 本人自愿承诺：如果中标，将严格执行国家设计标准和规范（规程），保证设计质量和安全，控制投资，按时完成设计，并忠实履行合同。 主持设计的项目负责人： （签字或盖章）年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

拟派本项目负责人证书及有效缴纳社保证明材料

注册证书复印件、社保等复印件

拟派本项目设计人员证书及有效缴纳社保证明材料

注册证书复印件、社保等复印件

外埠来赣单位证明材料

提供江西住建云平台登记网页截图

设计单位60个月类似工程设计情况表

|  | 工程名称及地址 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |

设计单位近60个月承担的设计工程获奖情况表

| 序号 | 获奖工程名称 | 奖项级别 | 获奖时间 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标保证金提交凭证复印件

投标保证金复印件粘贴处

其他资格证明材料

(正、副)本

江西省房屋建筑(市政基础设施)工程设计招标

投标文件

## （技术标专用格式）

投标项目：

投标单位：                 （章）

法定代表人：          （章）

联  系  人：电 话：

投递日期：

江西省建设工程招标投标办公室印制二○○七年

招标文件技术标的编制说明

1.投标文件技术标应满足招标文件的要求，并包括下列内容：

①法定代表人资格证明书；②授权委托书；③投标承诺书；④投标单位企业概况；⑤设计目标控制（投标人对招标项目全过程设计质量控制、投标人对招标项目全过程设计进度控制、投标人对招标项目全过程设计投资控制、投标人对招标项目全过程设计安全控制）；⑥设计方案（由投标人按招标文件要求编制）；

2.投标设计单位在填写本文件时必须认真、详细，投标文件中所承诺的内容均是中标后甲乙双方签订合同的依据；

3.本技术标专用格式与方案设计有关资料共同组成技术标文件；

4.本文件属“招投标情况书面报告”材料之一。

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：      性别：     年龄:      职务：

系法定代表人，为设计工程签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明。

投标单位：（盖章）

日期：年月  日

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（招标单位）的工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人：     性别：        年龄：

单位：       部门：         职务：

代理人无转委权。特此委托。投标单位：（盖章）

法定代表人:(签字或盖章)

日期：   年   月   日

投标承诺书

| 序号 | 项目 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计工期控制 | 合同签订后10日历天内完成 |  |
| 2 | 施工图设计工期控制 | 初步设计批复完成后20日历天内完成 |  |
| 3 | 提供施工图设计图 | 正式成果A3缩印本6套，电子文件一套（其中图纸DWG格式，效果图为PDF格式） |  |
| 4 | 设计服务承诺 |  |  |
| 5 | 提供初步设计、施工图设计U盘 | 1个，该费用不进入投标报价，中标后按实计算。 |  |
| 6 | 施工中设计跟踪服务承诺 |  |  |

投标单位（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日期：  年  月  日

投标单位企业概况

（表一）

| 设计单位名称 |  |  |  |  |  | 成立日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计类别 |  |  | 进赣设计单位批准投标手续办理情况 |  |  |  |  | 单位性质 |  |  |  |
| 质级资等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位址单地 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 营围经范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位职工总数 | 人 | 有设计人员人 |  |  |  |  |  |  | 有注册资格人 |  |  |
|  |  | 高工 |  | 工程师 | 助工 |  | 技术员 |  | 建筑 | 结构 | 其它专业 |
| 设计单位的简介及优势介绍: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人对招标项目全过程设计质量控制

投标人对招标项目全过程设计进度控制

投标人对招标项目全过程设计投资控制

投标人对招标项目全过程设计安全控制

设计方案

（由投标人按招标文件要求编制

(正、副)本

江西省房屋建筑(市政基础设施)工程设计招标

投标文件

## （商务标专用格式）

投标项目：

投标单位：（章）

法定代表人：（章）

联系人：电话：

投递日期：

江西省建设工程招标投标办公室印制二○○七年

投标文件商务标的编制说明

1.投标文件商务标应包括下列内容：

①投标书；②投标书附录；③投标报价一览表与说明。

2.设计项目负责人简历及组织结构。

3.投标保证金提交凭证的复印件

4.参与计分的业绩资料和证书、证件的复印件及其他辅助资料。

5.投标文件商务标均采用本标准格式。

6.投标报价的价格均以人民币表示。

7.投标企业在填写文件时必须认真、详细，投标文件中的内容均为中标后甲乙双方签订合同的依据。

8.本文件属“招投标情况书面报告”材料之一。

投标书

（招标单位） 上饶经济技术开发区综合行政执法大队：

1.根据已收到的上饶经开区笔架山片区排水防涝改造提升项目设计的招标文件，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后，愿以人民币（大写）：玖拾陆万捌仟陆佰元整（小写）： 968600 元,按集团工程建设领域全生命周期管理一本清手册文件，设计费最终按财审价的1.8%基础上打4.5折计取，完成本次招标范围内的全部工作。

2、我单位承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标，下列承诺有效：

（1） 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内按中标价与你方签订合同，如有违约，你方有权中止我方中标并选择其他中标单位。

（2） 投标文件中的全部内容属设计合同文件的组成部分。

（3） 按照招标文件规定和时间向你方递交履约保证金。

（4） 招标文件和投标文件及中标通知书为设计合同的组成内容，在此过程中忠实履行合同。并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5） 我单位全面响应招标人发出的要约价，该要约价为我单位的投标报价，投标报价即为中标价，中标价即为合同价，合同价即为结算价。除招标文件中约定和合同约定可调整的内容外，结算时不作调整。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实、准确和有效。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：                  日    期：年月日

投标书附录

(表一)

| 序号 | 项目 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程设计交图日期 | 按招标文件及设计合同约定 |  |
| 2 | 延误设计工期赔偿费金额 | 1000元/日历天 |  |
| 3 | 延误设计工期赔偿费限额 | 合同价格的5% |  |
| 4 | 提前完成设计奖励金额 | /元/日历天 |  |
|  | 提前完成设计奖励费限额 | 合同价格的/% |  |
| 5 | 设计单位优惠承诺: |  |  |
| 6 | 实行工程设计担保的工程设计担保费用 |  | 中标价的10% |

注：1、本附录中的费用不进入投标报价，中标后按投标书附录在设计合同中约定。

2、工程设计担保的费用不得超过招标文件的约定。投标单位（盖章）

法定代表人

或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月    日

主持设计的项目负责人简历表

(表二)

| 项 目 负 责 人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 手机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |
|  | 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
|  | 注册资格及等级 |  |  |  |  | 从事设计年限 |  |  |
|  | 注册资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 近60个月已设计主要工程和获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设单位及项目名称 |  |  | 建设地点 | 结构类型 |  | 建筑面积 | 层数 高度 |

投入本项目的设计人员一览表

（组织结构）

（表三）

| 机构 | 姓名 | 专业 | 职称 | 注册资格 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 计 单位投入本项目的设计班子主要成员 |  |  |  |  |  |

注：应含表二中的设计人员

投标保证金提交凭证复印件

投标保证金复印件粘贴处

设计单位近60个月内主要设计业绩表

| 内容序号 | 工程名称 | 建设地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

设计单位近60个月承担的设计工程获奖情况表

| 序号 | 获奖工程名称 | 奖项级别 | 获奖时间 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

参与本项目投标的计分资料和各种证书、证件的复印件并加盖单位公章