附件：评标办法

- （一）价格部分（50分）

| 评审内容 | 分值 |
| --- | --- |
| 满足采购文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×50%×100(百分点保留2位小数点，得分保留2位小数,第3位四舍五入,下同)。 注： 1、投标报价须包含招标文件规定的招标范围内的全部内容。 2、有效投标报价指未被评标委员会认定为无效标且不高于招标控制价的投标报价。 3、评标委员会对投标人的投标报价进行评审，经评审认定存在明显低于成本价、恶意低价竞标的，评标委员会有权对其作出无效标处理，并该报价不计入基准价的计算。 注：（1）对小型和微型企业的报价给予10%比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。 | 50分 |

- （二）技术部分（34分）

| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术指标及要求 | 满足招标需求的所有性能及技术指标要求，任何一项不满足投标无效。 评审依据：技术需求响应/偏离表/技术文件。 | 符合性评审 |
| 设计方案 | 设计方案：①数据资源建设三维地下管网参数化建模；②数据资源建设数据处理及建库；③物联感知监测体系设备的技术选型 ④物联感知监测体系设备选点方案 ⑤物联感知监测体系设备安装方案⑥网页端GIS平台⑦数据发布管理⑧数字孪生引擎⑨排水管网二维GIS系统（B/S）⑩排水管网三维GIS系统（B/S）⑪孪生驾驶舱⑫综合监测⑬排查数据管理⑭巡检养护管理⑮移动端GIS基础平台；⑯系统管理。 投标供应商设计方案中每包含上述小项得0.25分；满分4分. 评审依据：投标文件中提供设计方案并加盖投标人公章进行佐证。 | 4分 |
| 产品优越性 | 1、多普勒超声波流量计，满足任意一项得0.75分，满分1.5分。 1.1 依据电工电子产品环境试验第2 部分:试验方法试验Ka：试验中性盐雾测试，试验样品没有出现腐蚀现象。(提供国家认可机构出具“CMA”标识的检测报告/证书扫描件)； 1.2 所投产品依据GB/T2423.4-2008，电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验Db交变湿热；≥（6h+6h循环），至少24小时，试验后样品外观 无异常、运行正常(提供国家认可机构出具“CMA”标识的检测报告/证书扫描件)； 1.3 产品防爆等级满足EX ia IIC T6 Ga(提供国家认可机构出具“CMA”标识的检测报告/证书扫描件)； 1.4依据GB/T 2423.22-2012 《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 N：温度变化》；试验箱温度：50℃线性变化至0℃、0℃线性变化至 50℃持续时间：1h ，样品检测正常。 (提供国家认可机构出具“CMA”标识的检测报告/证书扫描件) 评审依据：投标文件中提供1.1-1.4项功能的检测报告/证书扫描件或复印件进行佐证，未提供或提供不符不得分。 2、化学需氧量COD传感器，满足任意一项得0.75分，满分1.5分。 2.1防爆要求：考虑井下可能有易燃易爆气体及安全，设备满足防爆：Ex ia IIC T6 Ga(提供国家认可机构出具“CMA”标识的检测报告/证书扫描件)； 2.2防腐要求：考虑井下易腐蚀的环境，设备具备抗盐雾功能(提供国家认可机构出具“CMA”标识的检测报告/证书扫描件)； 2.3数据质量要求：24h低浓度漂移、24h高浓度漂移，均低于±5mg/L(提供国家认可机构出具“CMA”标识的检测报告/证书扫描件)； 2.4依据GB/T 2423.22-2012 《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 N：温度变化》；试验箱温度：50℃线性变化至0℃、0℃线性变化至 50℃持续时间：1h ，样品检测正常。 (提供国家认可机构出具“CMA”标识的检测报告/证书扫描件) 评审依据：投标文件中提供2.1-2.4项功能的检测报告/证书扫描件或复印件进行佐证，未提供或提供不符不得分。 3、遥测终端机，满足任意一项得0.75分，满分1.5分。 3.1 工作温度：≥-40℃~70℃；(提供国家认可机构出具“CMA”标识的检测报告/证书扫描件)； 3.2 IP68级别防水(提供国家认可机构出具“CMA”标识的检测报告/证书扫描件)； 3.3防雷要求：考虑雷雨天气情况，具备抗雷击浪涌功能(提供国家认可机构出具“CMA”标识的检测报告/证书扫描件)； 3.4产品符合SL180-2015《水文自动测报系统设备遥测终端机》标准(提供国家认可机构出具“CMA”标识的检测报告/证书扫描件)。 评审依据：投标文件中提供3.1-3.4项功能的检测报告/证书扫描件或复印件进行佐证，未提供或提供不符不得分。 - 全彩色LED屏满足任意一项得0.75分，满分1.5分。 - 4.1、LED显示屏和拼接处理器（服务器）为同一品牌。 4.2、最大对比度：≥16000：1；(提供国家认可机构出具“CMA”标识的检测报告/证书扫描件)。 4.3、整机箱体精密压铸铝一体化加工而成，精度高，屏体拼接平整度好，箱体平整度≤0.05mm；(提供国家认可机构出具“CMA”标识的检测报告/证书扫描件)。 评审依据：投标文件中提供4.1-4.3项功能的检测报告/证书扫描件或复印件进行佐证，未提供或提供不符不得分。 5、LED拼接处理器满足任意一项得1分，满分1分。 5.1、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、接屏体温度、电压、误码率、通讯状态等的检测。 评审依据：投标响应文件，不符合不得分。 6、GIS地理信息系统, 满足任意一项得1分，满分3分。 6.1选用的地理信息系统需要为国产地理信息系统，提供著作权证明； 6.2 选用的地理信息系统需要提供包括国产处理器、操作系统、数据库在内的国产适配兼容认证3项； 6.3基于国产地理信息系统开发的管线二三维一体化信息管理系统或管线GIS系统或三维管线信息系统并完成了国产技术认证，提供认证证书1项。 评审依据：投标响应文件，不符合不得分。 | 10分 |
| 项目实施方案 | 实施方案：①项目的理解②进度计划③质量保障措施④重点和难点的分析情况⑤故障处理的应急预案，并具有相应的解决措施⑥提供培训方案。投标供应商项目实施方案中每包含上述小项得0.5分；满分3分。 评审依据：项目实施方案加盖公章。 | 3分 |
| 演示 | 目前辖区内雨、污水管网长度约420公里，前期已做过管网普查和检测，普查资料未录入管网地理信息系统，未形成管网一张图；污水管网上没有布设在线监测设备，无法监控管网运行状态，不利于应对突发异常状况，无法实现应急调度； 为全面推进城市排水管网数字化、智能化管理能力，现拟开展“智慧排水管网系统”项目建设。本项目围绕“感知监测、数据融合、平台支撑、业务应用”四位一体的建设思路，构建集物联感知、三维建模、数据分析与业务管理于一体的综合管理平台，实现排水设施全要素数字化表达、运行状态实时监测、业务闭环智能管理。 建设内容主要包括： 基础设施建设：在污水提升泵站、小型污水处理站连接管网处部署多普勒超声波流量计、COD、氨氮、pH等水质传感器、遥测终端机及杆式水质在线监测系统等感知设备，构建覆盖关键节点的监测网络；配备LED指挥大屏、服务器、工作站等硬件设施，支撑系统高效运行与指挥调度。 数据资源建设：开展多源数据汇聚、清洗与治理，构建涵盖基础空间、排水管网、三维模型、物联监测及业务数据的全要素数据库，实现数据共享；提供三维地下管网参数化建模工具，实现二维数据与三维模型联动更新。 支撑平台建设：搭建GIS平台、数据发布管理系统与数字孪生引擎，实现多源数据融合、服务发布与三维场景一体化展示，支持国产化环境部署。 业务应用建设： 开发排水管网二三维GIS系统、孪生驾驶舱、综合监测、排查数据管理、巡检养护管理、移动端应用及系统管理等模块，整合管网资产、风险预警、病害管理、运维考核业务场景等多维信息，构建“设施可视、数据可析、风险可控”的数字化管理体系，赋能管网管理从经验驱动向数据驱动转型，提升污水管网数字化治理水平，为管理决策层提供科学、精准、直观的决策依据，助力城市排水系统智慧化升级。 建设效果： 项目建成后，将形成“一张图”式排水管网数字孪生体系，实现管网运行状态实时感知、隐患智能预警、巡检养护闭环管理、应急处置高效协同，全面提升排水系统智慧化运维水平与综合决策能力。 评审依据：供应商须结合描述内容，采用录制视频方式进行系统演示（提供u盘）。要求真实系统演示 ，仅提供效果图、 ppt、原型均不得分 ，本项最高得分4分。 演示视频时长不超过 15 分钟。能很好反映建设内容、建设效果好的得4分、较好3分、一般2分。演示视频中不得含有投标人信息，否则视作无效标。 | 4分 |
| 项目负责人 | 1、拟投入项目负责人具有信息系统项目管理师或系统集成项目管理工程师或电子信息光电子技术专业职称的，提供职称证书为高级及以上职称得2分，此项最高得2分。 2、项目负责人自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），完成智慧水务平台建设维护实施业绩的（至少包括以下任意一项内容：排水管线三维建模、智慧排水信息化平台、管网GIS平台项目、智慧排水项目、智慧水务项目、排水感知监测设备等建设）得2分 评审依据：业绩合同需明确体现上述要求，如未明确响应的，可提供由业主盖章的证明文件。投标文件中须提供人员相关证书和投标截止时间前6个月内任意一个月的社保缴纳证明材料复印件加盖公章，否则不得分。 | 4分 |
| 技术负责人 | 拟投入技术负责人具有测绘地理信息类（高级）职称证书、注册测绘师证书、系统规划与管理师、给排水高级工程师；提供任意二种专业证书得4分。本项最高得分4分。 评审依据：投标文件中须提供人员相关证书和投标截止时间前6个月内任意一个月的社保缴纳证明材料复印件加盖公章，否则不得分。 | 4分 |
| 项目团队人员 | 投标人拟投入项目组成员具有测绘地理信息类（中级及以上）职称证书、地理信息安全保密培训合格证的、给排水中级工程师、市政类二级及以上建造师、数据库系统工程师、软件设计师、系统规划与管理师、系统集成项目管理工程师、系统架构设计师、系统分析师、网络规划设计师；项目组成员（不包含项目负责人和技术负责人）每提供一种证书得1分，本项最高得5分。 评审依据：投标文件中须提供人员相关证书和投标截止时间前6个月内任意一个月的社保缴纳证明材料复印件加盖公章，否则不得分，同一人员不重复计分。 | 5分 |

- （三）商务部分（16分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务要求 | 投标人须完全满足或优于招标文件中“商务条款”；任何一项不满足招标文件要求，作无效投标处理。 评审依据：商务条件响应/偏离表及投标文件响应情况 | 符合性评审 |
| 项目业绩 | 投标人自2020年1月1日以来承担过类似项目（至少包括以下任意一项内容：排水管线三维建模、智慧排水信息化平台、管网GIS平台项目、智慧排水项目、智慧水务项目、排水感知监测设备等建设）的，每个得1.5分，最高得6分。 评审依据：投标文件中必须同时提供项目合同、中标通知书证明材料复印件加盖公章，否则不得分。 | 6分 |
| 企业认证及实力 | 1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、DCMM数据管理能力等级证书，满足任意一个证书得1分，本项最高得4分。 评审依据：投标文件中须提供证书原件扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网查询结果截图，否则不得分 | 4分 |
| 售后服务 | - 售后服务：①服务解决方案②解决问题的及时性③安全保密性等方案内容，未提供不得分。投标供应商项目实施方案中每包含上述小项得1分；满分3分。 评审依据：售后服务方案加盖公章。 - 在满足招标文件要求质保期（二年）前提下，硬件、软件每增加一年质保期得1分，最多得3分； | 6分 |

商务条款

- 完工及投入运行使用时间：自签订合同后30天完工并投入运行使用。

- 本项目合同总价包括为完成合同项目所需的一切费用，包括但不限于：项目全过程费用、人工费、材料费、培训费、交通费、通讯费、保险费、差旅费、管理费、利润各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

2、交付地点：上饶市瑞达环保投资有限公司。

3、付款进度和方式：基础数据平台验收完成后支付合同金额的30%，项目全部验收合格后支付至合同金额的70%，剩余合同金额的30%在运维期中按季度分别支付。

4、质保期：所投产品质保期均为二年，质保期开始时间为终验合格之日起。在质保期内，因产品质量问题,中标人将负责修复（修复期间提供备用设备，保障设备运行）或更换因产品质量问题引起的任何缺陷或故障，且不得收取任何费用。

5、运维期限：中标人提供为期二年的免费运维服务，运维期开始时间为终验合格之日起。

6、项目验收：合同签订后，中标人在规定的时间内完成实施后提交验收申请，使用部门在接到验收申请后安排人员对项目进行验收。

7、核心技术团队及驻场服务：①项目负责人具有（信息系统项目管理师或系统集成项目管理工程师或电子信息光电子技术专业职称）；②技术负责人具有（测绘地理信息类（高级）职称证书或注册测绘师证书或系统规划与管理师或给排水高级工程师）；③投标人为该项目拟投入的核心技术团队人员不少于5人（不包含项目负责人和技术负责人）；在合同履约期与运维期中，经采购人与投标人商讨技术团队人员工作安排后，根据项目阶段实际需求，投标人至少提供3名为该项目拟投入的核心技术团队人员进行驻场服务，所有驻场人员须接受采购人的每日考勤制度及相关工作调度，要求每天在采购人指定地点打卡，驻场人员未经采购人允许不得擅自变更人员。

8、售后响应：

（1）质保期内，中标人提供7*24小时在线技术支持与服务，当出现故障后应在2小时内响应，24小时内赶到现场并解决问题，并确保采购人硬件及软件产品恢复正常。质保期内，若中标人怠于履行前述保修义务的，采购人可另请其他方代为履行，由此产生的一切费用由中标人承担，采购人可不经中标人同意，直接扣划履约保证金冲抵，履约保证金不足以冲抵该笔费用的，采购人有权向中标人追索。

（2）超出质保期范围后，中标人对所售出的产品提供有偿售后服务，服务价格及零配件价格不得高于市场价，具体价格由使用部门和中标人进行商议。

（3）中标人免费提供为期三年的软件升级服务。

9、知识产权

①中标人应保证采购人在使用该项目成果任何一部分不受第三方侵犯其专利权、商标权和设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权或赔偿责任，中标人必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。

②成果的知识产权为采购人所有，双方及其工作人员对履行保密责任。

③合同中所获取的对方的各项资料、数据等信息，应严格履行保密责任。

④保密义务。不得擅自向第三方透露或公开，否则承担损害赔偿。

10、培训服务

①投标人有义务对采购方本次采购设备和软件的正常使用和维护提供必要的培训，确保采购方人员完全掌握使用及基本运维。

②培训的内容包括软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及相关基本维护知识；

③投标人应当在投标文件中明确给出培训的地点、时间安排、人数、授课内容、教材、授课人的业务背景等。

④投标人应将所有培训相关费用计入投标总价。

11、其他责任

（1）中标供应商应在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任，可处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营

业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（依据：①《中华人民共和国政府采购法》第四十六条、第七十七条，②《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条）

（2）中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。（依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条）

注：以上商务条件为基本商务要求，投标人必须全部响应（即满足或优于商务条件），否则其投标响应无效。

技术需求

基础设施建设

感知监测设备

在排水管网关键位置布设8套（暂估）涵盖多普勒流量计、COD传感器、氨氮传感器的集成设备，监测排水管网安全风险与运行效率。

设备技术要求如下：

表 感知监测设备技术要求

| 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多普勒超声波流量计 | 流速量程：±6 m/s 流速精度：≤1.0% 流速分辨率：≤1mm/s （水深量程压力水位计）：0～7m，分辨率：≤1mm，精度：±1cm 温度量程：0～60℃ 温度分辨率：≤0.1℃ 流量量程：0.001m3/s～1000m3/s 流量分辨率；≤0.0001m3/s 流量精度：测量流量的±3％ 供电：DC7.2V～12V 设备功耗：≤2W 输出信号：RS485（Modbus-RTU） 存储容量：≥2M（可扩展） 防护等级：IP68（探头） 工作温度：-10℃～60℃ 储存温度：-20℃～65℃ | 8 | 套 |
| 化学需氧量COD传感器 | 测量：0～300mg/L 分辨率：≤0.1mg/L 精确度：±10％F.S 光源：254nm紫外LED+400mm光源LED 信号输出：RS485 供电：DC6.8V～24V 使用温度：0～40℃ 存储温度：10℃～60℃ 传感器材质：不锈钢 传感器镜片：石英玻璃 流速：最大1m/s 传感器清洗装置：自带清洁刷 防护等级：IP68 功耗：≤0.5W | 8 | 套 |
| 氨氮传感器 | 量程：0.2～100mg/L 精度：±10％或者0.2mg/L pH测量范围：4-10 分辨率：≤0.01mg/L 测量方法：离子选择电极法 信号输出：RS485 供电：DC5V～36V 防护等级：IP68 功耗：≤0.2W | 8 | 套 |
| pH传感器 | 工作原理：玻璃电极法 测量范围：0~14.00pH 分辨率：≥0.01pH 灵敏度：符合 Nernst 方程理论值，偏差≤±2mV/pH（25℃条件下） 测量精度：<0.1pH 响应时间：<5s 通讯接口：RS485 尺寸规格：D30mm，L185mm，电缆3米 工作环境：5℃~45℃，（0-3）bar 工作电压：12V/24VDC 功耗：≤0.3W | 8 | 套 |
| 遥测终端机 | 供电：DC 6V～36V 待机电流：<0.9mA（12V） 工作电流：<9mA（12V） 平均功耗：≤68mw（12v：5.67mA） 工作温度：-30℃～60℃ 工作湿度：＜95％RH（无凝露） 存储温度：-40℃～80℃ 通讯方式：4G全网通（支持CAT4，短信，定位，GSM） | 8 | 套 |
| 杆式水质在线监测系统 | 供电：太阳能：DC12V（100AH锂电池，120W太阳能板） 平均功耗：≤0.7W（采集周期2小时） 通信方式：4G/NB-IoT 采集频次：30min～1440min 取水高程：<20米 材质：DN100镀锌钢管，外径不小于114mm，单边厚度不小于4mm，高度不小于3305mm 工作温度：0～60℃ | 8 | 套 |
| 站点安装 | 基础开挖，破路、回填、线缆敷设及占地协调以及设备运输以及安装 | 8 | 项 |
| 站点调试 | 监测站点调试 | 8 | 项 |

LED指挥大屏

配套1块面积9.72（±5%）平方米的全彩色LED指挥大屏，用于经开区雨污水管网安全监管及其他指挥调度工作。

设备技术要求如下：

表 LED指挥大屏技术要求

| 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全彩色LED屏 (核心产品) | 像素点间距≤1.25mm； 像素基色：红、绿、蓝三基色； 屏幕尺寸：净显示面积9.72（±5%）平方米；屏幕分辨率≥3840×1620； 封装方式：采用COB倒装封装，采用RGB晶片全倒装技术，晶片直接焊在PCB上，无焊线，散热好； 最大对比度≥10000:1； 亮度：≥800cd/m2，符合SJ/T11141-2017标准C级； 刷新率≥3840Hz；换帧频率（Hz）：支持≥60Hz； 低亮高灰：支持软件实现不同亮度情况下，灰度 10-19bits 任意设置，支持软件的灰度设置：100%亮度时，最高支持19bit灰度； 整机箱体精密压铸铝一体化加工而成，精度高，屏体拼接平整度好，箱体平整度≤0.1mm； 平均使用寿命≥200000小时； 功耗：峰值功耗≤390W/m2，平均功耗≤150W/m2。 | 9.72 | m2 |
| LED拼接处理器 | 单台具备不少于24路千兆网口输出，带载能力可达1560万像素、最宽16384像素、最高8192像素，网口带载没有矩形带载限制，支持自由走线，最大化提高网口带载利用率； 集视频处理、视频控制以及LED屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、4K×2K@60Hz的图像处理能力和发送能力； 拥有完备的视频输入接口：1路HIDMI2.0，1路DP1.2，4路HDMI； 支持HDR输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰； 支持个性化的画质缩放：支持不少于三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。搭载superview画质处理技术，画面可无极缩放； 支持对LED显示屏输出画面的画质调节，包括但不限于：亮度、饱和度、对比度等； 支持多窗口显示，不少于6窗口的任意布局，至少包含2路4K窗口+4路2K窗口； 支持OSD字幕功能，字幕颜色，内容可通过软件自定义编辑； 支持高位深信号输入源输入，最高支持12bit信号输入； 支持音频功能，输入接口支持音频伴随输入，输出音频支持随信号切换而切换； 支持场景预设功能，可创建不低于10个用户场景作为模板保存，方便直接调用； 支持对输入信号进行分辨率自定义，最大可支持4096*2160@60信号输入，并向下兼容4K*1K，2K等； 设备前面板应配备LCD显示模块，可直接观察各接口的通讯状态，设备型号，IP地址，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作。 | 1 | 台 |
| 配电柜 | 1.三机配电系统，功率≥15kW； 2.具有过载、过流保护功能，电流超过30A、负载超过18KW时，配电柜会自动断电并向控制电脑发出过流过载信息提示； 3.通过定制软件控制电源系统的开关，具有温湿度采集； 4.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； 5.通过PLC可设定任意时间关闭计算。 | 1 | 台 |
| 综合布线 | 通讯线：六类网线12根，距离约30米； 输出端电源线：BVR4*4+1*2.5 1组，距离约30米； 配电柜控制线：六类网线1根，距离约30米； 视频线：控制席位至机柜的光纤HDMI线2根，音频线2根，距离约20米；会议桌至机柜的光纤HDMI线2根，音频线2根，距离约30米；其他设备连接的1.5米长HDMI线4根 | 1 | 项 |
| 钢结构及包边 | 落地支撑式钢结构，采用镀锌钢管制作；黑色钛金不锈钢包边 | 1 | 项 |
| 安装调试费 | 含运输、安装调试 | 1 | 项 |

笔记本电脑工作站

配套2台高性能的笔记本电脑工作站，用于GIS平台的操作。

设备技术要求如下：

表 笔记本电脑工作站技术要求

| 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 笔记本电脑工作站 | 机身材质：金属＋复合材质 CPU：≥14核 内存：≥32GB 硬盘：≥1TB SSD 屏幕尺寸：15.6英寸 屏幕分辨率：1920*1080 显卡：RTX 4050 | 2 | 台 |

机架式服务器

配套1台机架式服务器用于GIS平台的部署。

设备技术要求如下：

表 机架式服务器技术要求

| 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机架式服务器 | 规格：2U机架式，国产 CPU类型：≥20核，≤150W，≥2.3GHz处理器 内存：最大配置32条 DDR4 内存，最大支持4TB，本次配置64G内存 硬盘：支持20块LFF SAS／SATA热插拔硬盘，或支持≥39块SFF热插拔SAS／SATA／SSD硬盘 本次配置2*4T硬盘 阵列卡：配置SAS PM8222 12Gb PCIe RAID控制器，可支持raid0/1/5/6/10/50/60 板载网卡：配置2个万兆以太网口（含模块）；4口千兆以太网口 IO扩展：PCIe 4.0插槽不低于8个，支持高速扩展卡 电源及外设：配置2*550w冗余电源，6个热插拔风扇，机架安装导轨 管理：支持简体中文版服务器管理软件 维护：模块化免工具拆卸 安全：支持TPM／TCM安全可信模块 | 1 | 台 |

数据资源建设

数据处理与建模服务

数据汇聚接入

收集雨污水管网GIS系统建设所需数据信息，包含基础地形、污水处理厂、泵站、管网、排水户、排放口、河流、监测设备等数据。

数据清洗治理

包括管网数据检查整理、三维场景集成治理、排水要素逻辑关联加工、台账类业务数据治理等工作。

三维建模服务

三维地下管网参数化建模工具

提供桌面端三维地下管网参数化建模工具。内置模型库、纹理库，支持基于物探数据（excel格式）或数据库中的工单数据进行全量或局部范围自动生成三维管网模型进行数据更新与发布，保障二维管网数据与三维模型同步更新。参数化建模工具具备高可配置且自动化等特性；支持输出具有基于物理光照效果PBR材质的三维模型；支持二维/三维管网可视化；支持管井特征点、附属物三维符号化配置；尺寸、连接、空间关系自动处理。建设内容包括：数据导入、GIS基础功能、数据检查、质检管理、建模准备、建模管理和系统管理等功能模块。

数据建库

基础空间数据建库

完成基础空间数据库设计、建库。包括基础地形、遥感影像、河流等数据，是重要参考数据。

排水管网数据建库

完成排水管网数据库设计、建库。包括雨污管线、管点的空间位置、属性信息等，形成结构化的数据库。

三维空间数据建库

完成三维空间数据库设计、建库。包括排水管网及其附属设施三维模型、城市地形、城市地上建筑三维模型等三维数据。

物联监测数据建库

完成物联监测数据库设计、建库。包括感知监测设备获取的排水管网关键节点水量、水质数据，污水厂泵站等设施运行数据，以及相应的告警数据、处置工单数据。

排水业务数据建库

完成排水业务数据库设计、建库。包括管网病害、CCTV检测视频等管网排查数据，排水户监管数据，管网巡检养护数据等。

数据共享

可接入城管部门数据

可接入城管部门数据。

可接入环保部门数据

可接入环保部门数据。

支撑平台建设

网页端GIS平台

面向Web三维GIS平台进行数据优化与处理，提供系统相关BIM、GIS数据等多源异构空间数据的轻量化、标准化处理和格式互转换等功能，同时支持对轻量化后的三维场景进行预览，预览时可进行优化调整和城市小品模型构建。

数据发布管理

通过跨平台的服务方式面向网络客户端提供数据管理与整合的功能，可以无缝地聚合多源数据服务。支持海量多源多尺度数据的统一接入及多标准服务发布；支持云端与跨平台部署，多平台数据统一管理；支持场景编辑与分享，方便场景定制与展示，同时提供矢量数据、模型要素、点位数据、管线数据等数据服务的查询和分析接口，拥有从数据发布、场景创建到服务分享与分析等完整功能。

软件支持适配兼容国产操作系统、处理器、数据库、中间件。

数字孪生引擎

实现高性能、大范围地上下、室内外、二三维实景三维场景数据的一体化展示以及三维分析应用，包括空间量测、空间分析、场景展示、标绘工具、查询统计、物联网对接、GPS移动轨迹接入等功能。

软件支持适配兼容国产操作系统、处理器。

业务应用建设

排水管网二维GIS系统（B/S）

排水管网二维GIS系统（B/S）以“一张图”为核心，集成排水设施的二维地图浏览、属性查询、专业分析、运行监测、病害检测和养护管理六大能力，实现“看、查、析、监、检、养”全链条闭环。系统通过统一GIS底座汇聚排水空间与业务数据，为管理者提供可视化的现状掌控、风险预警和决策支撑工具，全面提升城镇排水管网的精细化、智能化管理水平。

地图工具

提供标准的排水设施二维地图显示功能，支持二维GIS视图操作、图层控制、底图切换、图例展示、地图打印、量算功能、地图书签、属性查看、标注配置等工具。

管网查询

提供管网查询功能，包括坐标查询、地名查询、属性查询、条件查询、范围查询、缓冲区查询等功能。覆盖管点数据查询和管线数据查询，支持按点号、附属物、特征、管径、材质、道路名等信息查询管点或管线数据，支持管点或管线的定位展示。查询结果支持生成报表、定位高亮显示查询对象，展示其对操作用户开放的属性信息和图形信息。

管网分析专题

包含统计分析、空间分析与决策分析三个大类：统计分析支持对全区或选定区域的管点/管线进行多维度聚合分析，支持根据管网的属性、范围进行统计，根据结果支持生成报表、柱图、折线图和饼图，统计范围内专题管线长度、管点数量，包括设施统计、范围统计、缓冲区统计、沿线统计。空间分析包括横断面分析、纵断面分析、缓冲区分析、连通性分析等。决策分析包括覆土分析、流向分析、溯源分析、老旧管线分析等。

管网运行专题

以二维GIS地图为支撑，融合管网运行专题数据，展示管网运行监测预警数据，提供管网监测专题地图、丰富数据看板及穿透式信息查询；对管网数据进行分级展示。

管网检测专题

以二维GIS地图为支撑，展示管网病害的空间分布情况、分级分类统计情况，提供病害的新增、查询、编辑、修复上传、删除等操作功能。

管网养护专题

以二维GIS地图为支撑，展示管网养护任务的空间分布情况；统计展示巡检任务情况；展示管网设施整改前后信息。

排水管网三维GIS系统（B/S）

排水管网三维GIS系统（B/S）可以实现三维模式下的地图浏览、信息查询、数据统计和空间分析等功能。三维可视化子系统可以提供多种在二维模式下难以实现的分析功能，更好地满足用户管理和利用排水管网数据的需要，为用户提供决策支持。

三维工具

提供三维GIS平台基础操作，并提供支持场景控制、天气效果、图层管理、书签管理、属性查看、三维量算等功能。

三维展示

利用三维建模技术，将排水系统的各个组成部分，如管线、管点、泵站等，以三维模型的形式展现出来，方便用户直观地查看和理解排水系统的结构和布局。可以对三维场景进行放大、缩小、漫游、旋转等操作。并可以对当前三维场景进行视角、视点的设置。

管网查询

支持属性查询、空间查询，可根据相应条件筛选管线、管点后，在查询结果列表中选中目标管线或管点，查看具体位置、属性信息和关联CCTV检测视频。

管网统计

提供全域统计、区域统计功能，通过管线类型、所在道路、材质等字段对一定区域内的管线或管点数据进行统计，提供各类综合指标看板，统计结果支持生成报表、柱图、饼图和线图。

三维空间分析

支持在三维场景下，实现包括地面开挖分析、管线流向分析、可视域分析、碰撞分析、覆土分析、水平净距分析、垂直净距分析、连通性分析、横断面分析、纵断面分析、飞行漫游等功能。

管网监测预警

在三维场景接入感知监测设备、监控设备数据，提供设备空间筛选功能，支持设备基础信息、历史数据、历史报警查看。

二三维联动分析

支持场景切换功能，包括二维视图、三维视图和二三维分屏视图，二三维视图下支持在同一界面同时显示一定范围内地下管线与地下设施的二维视图和三维视图，实现二维地图和三维模型之间的联动。

孪生驾驶舱

孪生驾驶舱在GIS地图上叠加各类排水数据，在一张图上对排水系统整体情况进行分析和展示。系统集成满足分析需求的地图数据，对区域范围的排水设施、物联感知、监测概览、排水户概览、报警信息等数据等进行集中展示与专题分析。系统结合排水管网设施的拓扑关系和监测报警数据，实现对排水系统综合评价、实时监测、运行分析等多维信息汇总展示。

驾驶舱主场景

以“一张图”模式集成管网、厂站、监测点、排水户及事件全要素信息，通过动态看板实现宏观态势总览，支持从统计看板下钻至明细数据查询，结合工单滚动跟踪驱动事件闭环处置，并依托多模式地图实现设施点击定位与空间联动。

智慧监测

依托监测总览看板实现系统运行态势全局掌控，支持从事件分类列表快速下钻至地图定位、详情分析及工单下发；通过管网/厂站/排口等可定制监测专题视图满足场景化运维聚焦需求，并集成二三维一体化地图引擎实现监测点位动态可视与设施点击穿透查询。

隐患处置

通过处置情况看板聚合隐患处置概况、下发统计、巡检数据及完成率排行，实现处置效能可视化；同步构建隐患处置地图，动态渲染不同状态的设施空间分布，辅助识别隐患空间分布、优化资源调度。

菜单导航

集中展示各子系统入口，支持一键跳转，实现平台功能无缝衔接。

综合监测

综合监测汇聚感知监测设备数据，结合管网GIS平台，实现排水系统运行状态透彻感知，实时展现排水系统关键节点在线监测信息和运行数据，并实现运行异常状况预警报警。

监测数据总览

通过设备运行状况分析与报警日历视图实现设备级异常精准定位，结合卡片化实时监测动态呈现站点状态，并基于算法模型输出管网健康定性诊断看板。

设备台账管理

对感知监测设备的全生命周期信息进行动态跟踪记录。将每台物联监测设备自采购入库起所有的型号参数、变更使用情况记录在案，方便管理人员随时掌握设备情况和盘点资产。支持设备台账的增删改查、分页列表、详情查看及导出。

管网监测

包含管网监测站点的筛选查询、基本信息、历史数据、报警历史、报警设置等。

设备一张图

以地图的形式，汇总展示各类设备位置及状态信息，支持设备资源树，提供查询、图层控制，支持点击查询设备实时及历史数据信息。

设备预警记录

对产生的报警记录进行管理，提供报警记录查询、导出、分类统计等功能。点击可查看设备实时数据，历史数据信息。支持通过设备名称查询设备。

综合分析

提供综合监测数据分析功能，包括流量、水位、水质等分析功能，支持时段分析、日数据分析、月数据分析，生成报表和曲线，支持分析最值、均值及相应时间，支持多个站点对比分析。

排查数据管理

排查数据管理对排水管网病害、CCTV检测视频等排查数据信息进行数字化管理，同时结合排水管网GIS提供病害专题图，辅助管理人员全面了解管网病害信息，做好病害治理决策。

病害信息管理

以“病害全生命周期数字化治理”为核心，支持CCTV检测数据导入、QV检测数据导入、声呐检测数据导入，数据包括视频、图片、检测图表等，提供模板下载，数据导入、查询、导出、删除等操作，导入的数据支持自动挂接到GIS系统中对于管道，支持点击查看病害信息。支持检测报告有序管理、病害状态动态追踪及CCTV视频空间关联三大能力，实现管网病害闭环管控。

病害专题图

以地图的形式展示区域内排水管网病害分布情况，并按病害严重程度对病害分级显示；支持查询病害点位的具体信息，以及相应管段的CCTV检测视频。

病害统计报表

病害数量及病害长度分类统计，通过列表与柱状图等形式展示统计分析结果，帮助掌握管网健康度总体态势。

巡检养护管理

管网巡检管理系统主要用于有序规划巡检任务，实时监控及量化考核巡检养护作业流程，支持巡检计划制定、巡检任务下达、巡检轨迹记录等功能，实现隐患上报、任务下发、作业监管、完工验收的闭环管理，确保隐患的动态清零。

巡检管理

通过标准巡检计划与任务空间锚定构建管理基座；依托人员轨迹地图渲染、工单状态穿透查询的实时动态看板实现巡检过程全透明，并基于轨迹溯源分析与巡检统计图形成“计划—执行—监控—优化”的数字化闭环，赋能巡检效率提升与养护决策精准化。包括巡检片区管理、巡检方案管理、巡检计划制定、巡检任务管理、问题管理等模块。

养护管理

支持工单上报时地图绘制任务范围，实现问题精准锚定；依托多状态工单分页追踪构建透明化管控链条；结合智能统计看板，形成“上报—分派—执行—分析”的数字化闭环，赋能养护资源精准调度与处置效能动态优化。包括养护片区管理、养护计划制定、养护任务管理等模块。

考核管理

根据巡检养护流程闭环运行过程中的留档数据，制定相应的考核指标，如到位率、任务完成率、有效巡检时间等，系统定期对巡检养护人员、管理人员进行考核评价。

移动端GIS基础平台

针对排水日常管理中的移动端应用需求，构建包括运行监测、数据报警、巡检养护、设备一张图的移动管理系统。

首页

通过定制运行监测、报警管理、巡检养护、通用信息四大看板构建移动端聚合式指挥门户。

运行监测

在移动端总览设备状态信息，结合站点监测的卡片化列表查询及下钻能力快速调取站点基本信息、历史数据与报警记录；同步支持污水厂与泵站运行报表的移动端筛选查阅。

数据报警

在移动端统计设备报警频次并集成报警日历视图，支持点击特定日期下钻查询当日报警明细；同步提供轻量化报警管理工具，支持报警标记、查看、转发、生成工单及下钻关联站点详情。

巡检养护

支持巡检人员实时查看与接收巡检计划任务，结合GIS精准定位与设施赋码技术实现作业数字化留痕，同步集成养护工单上报、推送、处置记录上传及巡检养护数据统计分析能力，赋能外勤人员高效完成现场作业与数据协同。

设备“一张图”

通过本地化存储与实时渲染技术实现设施分布地图可视化，支持点击下钻查看设备详情信息，结合动态数据标签与报警状态分级渲染，实现运行异常感知，并可穿透查询报警记录及监测数据曲线。

个人中心

支持个人信息修改/查看、应用版本信息查看与升级。

系统管理

系统管理用于配置系统菜单、数据字典，维护组织、用户，管理权限，监控系统操作日志等。

字典管理

数据字典配置功能支持用户添加、修改或删除字典、分类以及记录信息。

菜单管理

调节页面上的功能菜单，调节各功能的菜单类型、上级菜单、菜单名称（中文），菜单名称（英文）、前端组件。

日志管理

记录了各个使用者的用户名称、用户角色、操作时间、操作类型、操作模块、操作说明、IP地址等保障系统的安全和稳定。

权限管理

通过勾选的方式，配置不同系统的不同角色的功能模块。

用户管理

对系统所有的用户进行管理，实现用户的新增、修改、删除。

单位管理

可以添加、编辑、删除单位和部门。点击组织结构的单位可以查看单位的详细信息，并可以编辑修改。